Güçlü Yönler;

- Enerji yöneticisi görevlendirmesi yapılmış olması

- Enerji etüdü yaptırılmış olması

- Binaların enerji kimlik belgelerinin alınmış olması

- İçeriği dolu bir Kalite Rehberi ve dokümantasyonun oluşturulması,

- Gerek iç değerlendiriciler gerekse bina sorumlularına EnYS eğitimlerinin verilmesi,

- EnYS çalışma ekibi ve Bina Sorumlularının oluşturularak yayımlanması,

- Çevre ve Enerji Yönetim Politikası belirlenerek yayımlanması,

- Enerji Yönetimi Koordinatörlüğünün faaliyet ve risklerinin BKYS üzerinde tanımlanması,

- BKYS’de 5.3. Çevresel Duyarlılık ve Enerji Kullanım Yönetimi süreci olması

- Enerji türlerinin tanımlanması,

- Hangi binalarda ne tür enerjinin kullanıldığının belirlenmesi,

- Enerji tüketimlerinin takip edilmesi,

- Enerji Boyut Değerlendirmesi yapılması,

- Önemli enerji kullanıcıları ve cihazlarının belirlenmesi,

- EnPG'lerin düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi,

- EnRÇ'ler düzenli aralıklarla gözden geçiriliyor olması,

- Enerji performansının takibi için kullanılacak parametrelerin belirlenmiş olması,

- EnYS'yi ve enerji performansını etkileyen işleri yapan kişilerin yeterliliklerinin sağlanması,

- EnYS ile ilgili iletişim ortamları tanımlanması,

- Enerji tüketimiyle ilgili izleme ve ölçümlerin aylık olarak yapılması,

- Enerji performans göstergeleri tanımlı olması,

Zayıf Yönler;

- Bütün binalarda elektrik sayacı olmaması

- Enerji verimliliği yatırımları ile ilgili bütçenin kısıtlı olması

- Organizasyon yapısının zayıf olması

- Merkez Yerleşkedeki çevre aydınlatmaların LED olmaması

- Kontrol dışı enerji tüketen cihazlar olması

Fırsatlar;

- Binalara GES yapılabilecek olması

- Bütün binalara elektrik sayacı takılarak tüketimlerin takip edilebilmesi

- Çevresel Duyarlılık ve Enerji Kullanım Yönetimi kapsamındaki faaliyet planı sayısının artırılması

Tehditler;

- Cacabey Yerleşkesi’nde sadece bir “Bina Enerji Verimliliği Sorumlusu” bulunması

- KYS-PR-010 Bakım Onarım prosedürünün EnYS’yi kapsamaması,

- Yeni Cihaz ve Çevre Boyut Değerlendirme formunun ilgili birimlere gönderilmemesi

- Öncelik boyut puanının verilere dayalı ve komisyonca belirlenmemiş olması